## 内訳書
項 |  | 名称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 設計単価 | 設計合価
＜高機能指令システム＞
1
指令装置
(1)
|  | 指令台 | 指令台1台4画面構成 | 2 | 台
(2)
自動出動指定装置
|  | 制御処理装置（サーバ） |  | 1 | 式
|  | 自動出動ディスプレイ | 制御処理装置（クライアント）含む | 2 | 台
|  | データメンテナンス装置 |  | 1 | 台
名称はメーカにより異なる
|  | 多目的ディスプレイ | 制御処理装置（クライアント）含む | 2 | 台
名称はメーカにより異なる
|  | 受付補助ディスプレイ | 制御処理装置（クライアント）含む | 2 | 台
(3)
地図等検索装置
|  | 地図等検索装置 |  | 2 | 台
|  | 地図用ディスプレイ |  | 2 | 台
住宅地図：井原市、矢掛町 道路地図：岡山県
|  | 地図データ | 道路NWデータ：道路地図と同内容 | 1 | 式
(4)
|  | 長時間録音装置 |  | 1 | 台
(5)
|  | 非常用指令設備 |  | 1 | 式
(6)
|  | 指令制御装置 |  | 1 | 式
| (7) | 携帯電話
|  | IP電話受信転送装置 |  | 1 | 式
(8)
|  | プリンタ |  | 1 | 台
(9)
|  | カラープリンタ |  | 1 | 台
(10)
|  | 署所端末装置 | 井原消防署、矢掛出張所、美星分駐所、芳井分駐所 | 4 | 式
(11)
消防情報共有システム
|  | 消防情報共有システムサーバ |  | 1 | 式
|  | 消防情報共有端末 | 指令室*1,井原消防署*1,矢掛*1,美星*1,芳井*1 | 5 | 台
指令情報、地図情報、建物図面等をWEB上で参照し
|  | 指揮隊タブレット端末 | 災害及び救急現場で情報が共有できる端末 | 1 | 台
2
表示盤
| (1) |  | 100吋程度、４分割表示対応
|  | 車両運用表示盤 | 自立スタンド等メーカ提案仕様 | 1 | 式
(2)
|  | 支援情報表示盤 | 車両運用表示盤と兼用 |  | 式
| (3) |  | 100吋程度、４分割表示対応
|  | 多目的情報表示装置 | 自立スタンド等メーカ提案仕様 | 1 | 式
| (4) |  | 移動型スタンド仕様
|  | 災害対策室用ディスプレイ | 研修室への移動利用を想定 | 3 | 式
| (5) |  | メーカ提案仕様
|  | 映像制御装置 | 既設：16in/16out | 1 | 式
| (6) |  | 映像切替・選択装置
|  | 映像制御端末 | 指令室１，災害対策室１ | 2 | 式
| (7) |  | 119着信表示盤端末・支援情報
|  | 表示盤端末 | 表示盤端末・車両運用表示盤端末 | 3 | 式
(8)
|  | 署所表示盤 | 55吋程度、天吊り・壁掛け | 11 | 式
3
|  | 無線統制台 | 岡山県庁との有無線接続機能を有すること | 1 | 台
4
指令電送装置
(1)
|  | 指令情報送信装置 |  | 1 | 式
(2)
|  | 指令情報出力装置 | 井原消防署*1,矢掛*1,美星*1,芳井*1 | 4 | 式
5
ＧＰＳ時計
(1)
|  | ＧＰＳ時計 |  | 1 | 式
6
|  | 災害状況等自動案内装置 | 他装置により機能を有する場合は不要とすることも可 | 1 | 台
7
|  | 順次指令装置 | 他装置により機能を有する場合は不要とすることも可 | 1 | 台
8
|  | 音声合成装置 |  | 1 | 式
9
出動車両運用管理装置
(1)
管理装置
|  | 管理装置 |  | 1 | 式
車庫内AVM用無線LAN-AP
|  | 無線ＬＡＮ親局装置 | 井原消防署3,矢掛1,美星1,芳井1 | 6 | 式
(2)
|  | 車両運用端末装置（Ⅲ型） |  | 13 | 式
| (3) |  | 2個1組
|  | 車外設定端末装置 | 赤車8車両*2、白車0(無) | 8 | 組
10
|  | システム監視装置 |  | 1 | 式
11
電源設備
| (1) |  | 必要容量を試算の上、見積すること
|  | 無停電電源装置（本部用） | （既設：5KVA＊２ 負荷分散） | 2 | 式
| (2) |  | 井原消防署1,矢掛1,美星1,芳井2
|  | 無停電電源装置（署所用） | （既設：1.5KVA） | 5 | 式
12
|  | 統合型位置情報通知装置 |  | 1 | 式
13
|  | 消防ＯＡシステム | オンプレ構築の場合
(1)
|  | 消防OA管理装置 | DBサーバ/バックアップサーバ/ファイルサーバ等 | 1 | 式
(2)
|  | 消防OAパッケージ |  | 1 | 式
|  | 災害事案管理システム | 火災・救助・警戒・その他・風水害等の事案管理 | 1 | 式
|  | 救急事案管理システム |  | 1 | 式
|  | 救急事案管理システム | 救急事案管理情報をタブレット端末上で共有する
|  | モバイル版 | 救急タブレット用ソフトウェア | 1 | 式
|  | 消防水利管理システム |  | 1 | 式
|  | 届出管理システム |  | 1 | 式
(3)
消防OA端末装置
|  | ノート型端末 | 業務用端末と併用・市LGWAN接続端末とする | 6 | 台
傷病者情報（観察、処置記録）を入力しOAシステムや
|  | 救急タブレット端末 | クラウドシステム等と連携する端末 | 5 | 台
|  | モバイルプリンタ | A4対応 | 5 | 台
| (4) |  | 新規調達端末は上記6台。ただし、既存の業務用端末
|  | システム構築(SI)費用 | ４６台の接続に必要な設定及び調整作業を含む | 1 | 式
14
ネットワーク装置
(1)
ネットワーク設備（本部用）
|  | ネットワーク設備（本部用） |  | 1 | 式
矢掛、美里、芳井向けに対向で必要な指令回線用
|  | 指令回線用メディアコンバータ | メディアコンバータ（DN2800WLE相当品） | 3 | 式
(2)
ネットワーク設備（署所用）
|  | ネットワーク設備（署所用） |  | 4 | 式
矢掛、美里、芳井に本部向けに必要な指令回線用
|  | 指令回線用メディアコンバータ | メディアコンバータ（DN2800WLE相当品） | 3 | 式
15
セキュリティ装置
(1)
|  | セキュリティ装置サーバ |  | 1 | 式
(2)
|  | ウイルス検疫装置 |  | 1 | 式
16 |  |  | 災害現場の地図表示用リンクURL貼り付け可能とすること。
|  | Ｅメール指令装置 | メール発信と同時にSNSへの自動連携を行うこと。 | 1 | 式
17
|  | メール１１９受信装置 |  | 1 | 式
18
|  | ＦＡＸ１１９受信装置 |  | 1 | 式
19
|  | NET119受信装置 | 指令台連動想定
(1)
|  | NET119受信装置 | HW更新。環境移植を含む。指令台連動仕様とする。 | 1 | 式
(2)
|  | プリンタ |  | 1 | 式
20
|  | 映像通報受信装置 |  | 1 | 式
21
|  | 非常用補助電話 |  | 2 | 式
22 |  |  | 井原消防署*1,矢掛*1,美星*1,芳井*1
|  | 駆け込み通報装置 | 収容BOXのみ既設流用 | 4 | 式
23
|  | 拡張台 | メーカ提案で必要数 | 2 | 式
24
庁内放送設備
| (1) |  | アンプ部及びメロディー装置
|  | 庁内放送設備 | （既設：TOA 非常業務兼用放送設備） | 1 | 式
(2)
|  | リモートマイク |  | 3 | 式
(3)
|  | スピーカ（天井埋込型・壁掛型） |  | 66 | 式
(4)
|  | スピーカ（ワイドホーン型） |  | 4 | 式
25 |  |  | 傷病者の情報を共有し医療活動を支援
|  | 医療情報共有システム | 病院、Drヘリ/カーよりWEBで閲覧できる機能 | 1 | 式
26
|  | 出動灯制御装置 | I/Oコントロールサーバ（矢掛出張所、芳井分駐所） | 2 | 式
27
付帯設備
| (1) |  | 井原消防署、1F研修室
|  | プロジェクター | CP-X1250/1200JA相当品 | 1 | 式
| (2) |  | 井原消防署、1F研修室
|  | AV操作卓入出力部改修 | アナログRGB端子⇒HDMI、詳細：参考）AV操作卓改修補足事項 | 1 | 式
| (3) |  | 井原消防署、1F研修室
|  | 壁面コネクターパネル増設 | LAN端子：5個、詳細：参考）研修室壁面コネクタパネル | 1 | 式
(4)
監視カメラ
其々、外部媒体出力機能付き
|  | 監視カメラレコーダ | 本部1,矢掛1,美星1,芳井1 | 4 | 式
全数PTZ対応とする
|  | 監視カメラ（PTZ対応） | 署3,矢掛3,美星2,芳井2 | 10 | 式
| (5) |  | 三相 200V 50/60Hz
|  | 空調設備（機械室北） | 冷房12.54㎾、暖房14kw | 1 | 式
(6)
|  | 備品等 |  | 1 | 式
|  | 大型ホワイトボード | W3,400*H1,200相当 | 1 | 台
|  | タイルカーペット | 指令室(71.8㎡)として算出 | 1 | 式
28
機器据付調整
| (1) |  | 据付作業・システム構築費用・プロジェクト管理費・
|  | 機器据付調整費 | 旧設備撤去費用等含む | 1 | 式
高機能指令システム
|  | 機器及び据付調整費合計 |  | 1 | 式
＜消防救急デジタル無線システム＞
井原地区消防組合消防本部
1 |  |  | 複数基地局からの電波発射時の相互干渉エリアを
|  | 無線回線制御装置 | 縮小する措置を講じること | 1 | 台
2
|  | 管理監視制御卓 |  | 1 | 式
3 |  |  | 基地局操作用
|  | 遠隔制御器 | 指令室2，災害対策室１ | 3 | 台
4 |  |  | 卓上型固定移動局操作用
|  | 遠隔制御器 | 指令室４ | 4 | 台
5 |  |  | 基地局操作用
|  | 遠隔制御器 | 署1,芳井1,美星1,矢掛1 | 4 | 台
6 |  | 遠隔制御器用 | 基地局操作用
|  | 外部スピーカ | 署1,芳井1,美星1,矢掛2 | 5 | 台
7
|  | ネットワーク設備 | L2、L3スイッチ等 | 1 | 式
8 |  |  | 指令システムと共用
|  | 直流電源装置（DC-48V） | 既設：200A（50A*4）,500AH | 1 | 式
9
|  | DC/ACインバータ |  | 1 | 式
高月中継所
1
|  | 基地局無線装置(基本架) | 通常波(活動波1)、輻輳波(活動波2) | 1 | 架
2 |  |  | 主運用波、統制波（３波切替）
|  | 基地局無線装置(増設架) | 主運用波、統制波（３波切替）、予備1、予備2 | 1 | 架
3
|  | 空中線 | ３段コーリニア型 6.15dB | 2 | 式
4
|  | 空中線共用器/フィルター | ４ｃｈ ハイブリッド | 1 | 式
5
|  | 同軸避雷器 |  | 2 | 式
6
|  | 直流電源装置（DC-48V） | 既設：100A（25A*4）,300AH | 1 | 式
7
|  | DC/ACインバータ |  | 1 | 式
8
|  | 7.5GHz FWA装置 | 寺岡山中継所向け | 1 | 式
9
|  | 7.5GHz帯2.0mφアンテナ | 寺岡山中継所向け | 1 | 式
10
|  | ネットワーク設備 | L2、L3スイッチ等 | 1 | 式
11 |  |  | ＤＩ：16点 DO:8点以上
|  | 接点伝送装置 | 既設IP CONV | 2 | 式
12 |  |  | 県防設備・発電機の監視制御中継用機器
|  | リレー盤 | DI：16点 DO：8点以上 | 1 | 式
13 |  |  | ２台相互運転遠隔制御仕様
|  | 空調設備 | 冷房4㎾、暖房4.8kw | 1 | 式
14
|  | ＳＰＤ（誘導雷用 クラスⅡ） | 単相3線式 | 1 | 個
寺岡山中継所
1
|  | 基地局無線装置(基本架) | 通常波(活動波1)、輻輳波(活動波2) | 1 | 架
2 |  |  | 主運用波、統制波（３波切替）
|  | 基地局無線装置(増設架) | 主運用波、統制波（３波切替）、予備1、予備2 | 1 | 架
3
|  | 空中線 | ３段コーリニア型 6.15dB | 2 | 式
4
|  | 空中線共用器/フィルター | ４ｃｈ ハイブリッド | 1 | 式
5
|  | 同軸避雷器 |  | 2 | 式
6
|  | 直流電源装置（DC-48V） | 既設：100A（25A*4）,300AH | 1 | 式
7
|  | DC/ACインバータ |  | 1 | 式
8
|  | 7.5GHz FWA装置 | 高月中継所向け | 1 | 式
9
|  | 7.5GHz帯2.0mφアンテナ | 高月中継所向け | 1 | 式
10
|  | ネットワーク設備 | L2、L3スイッチ等 | 1 | 式
11 |  |  | ＤＩ：16点 DO:8点以上
|  | 接点伝送装置 | 既設IP CONV | 1 | 式
12 |  |  | ２台相互運転遠隔制御仕様
|  | 空調設備 | 冷房4㎾、暖房4.8kw | 1 | 式
13
|  | ＳＰＤ（直撃雷用 クラスⅠ） | 単相3線式 | 1 | 個
14
|  | ＳＰＤ（誘導雷用 クラスⅡ） | 単相3線式 | 1 | 個
遥照山中継所
1
|  | 基地局無線装置 | 通常波(活動波1)、輻輳波(活動波2) | 1 | 架
2 |  |  | 主運用波、統制波（３波切替）
|  | 基地局無線装置 | 主運用波、統制波（３波切替）、予備1、予備2 | 1 | 架
3
|  | 空中線 | 八木型 | 2 | 式
4
|  | 空中線共用器/フィルター | ４ｃｈ ハイブリッド | 1 | 式
5
|  | 同軸避雷器 |  | 2 | 式
6
|  | DC/ACインバータ |  | 1 | 式
7
|  | ネットワーク設備 | L2、L3スイッチ等 | 1 | 式
8 |  |  | ＤＩ：16点 DO:8点以上
|  | 接点伝送装置 | 既設IP CONV | 1 | 式
鶏足山中継所
1
|  | 基地局無線装置 | 通常波(活動波1)、輻輳波(活動波2) | 1 | 架
2
|  | 基地局無線装置 | 主運用波、予備1 | 1 | 架
3
|  | 空中線 | 八木型 | 2 | 式
4
|  | 空中線共用器/フィルター | ４ｃｈ ハイブリッド | 1 | 式
5
|  | 同軸避雷器 |  | 2 | 式
6
|  | DC/ACインバータ |  | 1 | 式
7
|  | ネットワーク設備 | L2、L3スイッチ等 | 1 | 式
8 |  |  | ＤＩ：16点 DO:8点以上
|  | 接点伝送装置 | 既設IP CONV | 1 | 式
移動局無線設備
1
移動局無線設備
(1)
車載型移動局無線装置
|  | 車載型無線装置 |  | 14 | 台
|  | 車載用空中線 |  | 28 | 基
|  | 空中線共用器 |  | 14 | 式
|  | 分離アダプタ |  | 14 | 式
|  | 送受話器 | ハンドセット | 19 | 式
|  | 送受話器掛け金具 |  | 19 | 式
|  | スピーカマイク |  | 14 | 個
|  | 外部スピーカ（箱型） |  | 28 | 個
|  | 副制御器 | 救急車用 | 5 | 個
|  | 低電圧モジュール |  | 14 | 個
|  | 本体取付金具 |  | 14 | 個
|  | 電源ケーブル |  | 14 | 個
(2)
携帯型移動局無線装置
|  | 携帯型移動局無線装置 | ヘリカルアンテナ付き、標準電池パック含む | 14 | 台
|  | 電池パック | 予備電池パック | 14 | 個
|  | 急速充電器 |  | 14 | 台
|  | スピーカマイク |  | 14 | 個
|  | 収容ケース |  | 14 | 個
|  | イヤホン |  | 14 | 個
|  | ベルト装着マウント |  | 14 | 個
(3)
卓上型固定移動局無線装置
|  | 卓上型固定移動局無線装置 | 署1,矢掛1,美星1,芳井1 | 4 | 式
|  | 空中線 | スリーブ型 | 4 | 基
|  | 空中線共用器 |  | 4 | 式
|  | 同軸避雷器 |  | 4 | 式
|  | 外部スピーカ | 接続装置含む | 4 | 式
(4)
署所端末用無線受令装置
無線バックアップ装置
|  | 署所端末用無線受令装置 | 矢掛1,美星1,芳井1 | 3 | 式
|  | 空中線 | 八木型 | 3 | 基
|  | 同軸避雷器 |  | 3 | 式
2
その他
(1)
|  | 携帯型移動局無線装置用アンテナ | 予備 | 5 | 式
(2)
|  | 付属品 |  | 1 | 式
3
機器据付調整
| (1) |  | 据付作業・システム構築費用・プロジェクト管理費・
|  | 機器据付調整費 | 旧設備撤去費用等含む | 1 | 式
消防救急デジタル無線
|  | 機器及び据付調整費合計 |  | 1 | 式
＜アスベスト有無の調査＞
|  | 石綿（アスベスト）の有無 | 労働安全衛生法に基づき、工事開始前の石綿の
|  | の事前調査費 | 有無の調査を行うこと | 1 | 式