## 指令システム
項 | 機 器 名 称 | 数量 | 単位 | 概要 | 整備年 2026年度 令和8年度 |  | 1年目 2027年度 令和9年度 |  | 2年目 2028年度 令和10年度 |  | 3年目 2029年度 令和11年度 |  | 4年目 2030年度 令和12年度 |  | 5年目 2031年度 令和13年度 |  | 6年目 2032年度 令和14年度 |  | 7年目 2033年度 令和15年度 |  | 8年目 2034年度 令和16年度 |  | 9年目 2035年度 令和17年度 |  | 10年目 2036年度 令和18年度 |  | 合計 | 備考
井原地区消防組合消防本部
1 | 指令装置 | [25 empty] | 0
(1) | 指令台 | 2 | 式 | 指令台1台4画面構成 | [22 empty] | 0
(2) | 自動出動指定装置 | [25 empty] | 0
| ①制御処理装置（サーバ） | 1 | 式 | [23 empty] | 0
| ②自動出動ディスプレイ | 2 | 台 | 制御処理装置（クライアント）含む | [22 empty] | 0
| ③データメンテナンス装置 | 1 | 台 | [23 empty] | 0
| ④多目的ディスプレイ | 2 | 台 | 制御処理装置（クライアント）含む | [22 empty] | 0
| ⑤受付補助ディスプレイ | 2 | 台 | 制御処理装置（クライアント）含む | [22 empty] | 0
(3) | 地図等検索装置 | [25 empty] | 0
| ①地図等検索装置 | 2 | 台 | [23 empty] | 0
| ②地図用ディスプレイ | 2 | 台 | [23 empty] | 0
| ③地図データ | 1 | 式 | [23 empty] | 0
(4) | 長時間録音装置 | 1 | 台 | [23 empty] | 0
(5) | 非常用指令設備 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
(6) | 指令制御装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
(7) | 携帯電話・IP電話受信転送装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
(8) | プリンタ | 1 | 台 | [23 empty] | 0
(9) | カラープリンタ | 1 | 台 | [23 empty] | 0
(10) | 署所端末装置 | 4 | 式 | [23 empty] | 0
(11) | 消防情報共有システム | [25 empty] | 0
| ①情報共有システムサーバ | 1 | 式 | [23 empty] | 0
| ②消防情報共有端末 | 5 | 台 | 指令室*1,署*1,矢掛*1,美星*1,芳井*1 | [22 empty] | 0
| ③指揮隊タブレット端末 | 1 | 台 | 指令情報、地図情報、建物図面等をWEB上で参照し、災害及び救急現場で情報が共有できる端末 | [22 empty] | 0
2 | 表示盤 | [25 empty] | 0
(1) | 車両運用表示盤 | 1 | 式 | 100吋程度,４分割表示対応,自立スタンド | [22 empty] | 0
(2) | 支援情報表示盤 |  |  | 車両運用表示盤と兼用 | [22 empty] | 0
(3) | 多目的情報表示装置１ | 1 | 式 | 100吋程度,４分割表示対応,自立スタンド | [22 empty] | 0
(4) | 災害対策室用ディスプレイ | 3 | 式 | 移動型スタンド仕様 | [22 empty] | 0
(5) | 映像制御装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
(6) | 映像制御端末 | 2 | 式 | 映像切替・選択装置,指令室1,災害対策室1 | [22 empty] | 0
(7) | 表示盤端末 | 3 | 式 | 119着信表示盤端末・支援情報表示盤端末・車両運用表示盤端末 | [22 empty] | 0
(8) | 署所表示盤 | 11 | 式 | 55吋程度、天吊り・壁掛け | [22 empty] | 0
3 | 無線統制台 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
4 | 指令電送装置 | [25 empty] | 0
(1) | 指令情報送信装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
(2) | 指令情報出力装置 | 4 | 式 | [23 empty] | 0
5 | ＧＰＳ時計 | [25 empty] | 0
(1) | ＧＰＳ時計 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
6 | 災害状況等自動案内装置 | 1 | 台 | [23 empty] | 0
7 | 順次指令装置 | 1 | 台 | [23 empty] | 0
8 | 音声合成装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
9 | 出動車両運用管理装置 | [25 empty] | 0
(1) | 管理装置 | [25 empty] | 0
| ①管理装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
| ②無線ＬＡＮ親局装置 | 6 | 式 | [23 empty] | 0
(2) | 車両運用端末装置（Ⅲ型） | 13 | 式 | [23 empty] | 0
(3) | 車外設定端末装置 | 8 | 組 | 2個1組、赤車8車両*2、白車0(無) | [22 empty] | 0
10 | システム監視装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
11 | 電源設備 | [25 empty] | 0
(1) | 無停電電源装置（本部用） | 2 | 式 | [23 empty] | 0
(2) | 無停電電源装置（署所用） | 5 | 式 | 1.5KVA、署1,矢掛1,美星1,芳井2 | [22 empty] | 0
12 | 統合型位置情報通知装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
13 | 消防ＯＡシステム |  |  | オンプレ構築の場合 | [22 empty] | 0
(1) | 消防OA管理装置 | 1 | 台 | [23 empty] | 0
(2) | 消防ＯＡパッケージ | [25 empty] | 0
| ①災害事案管理システム | 1 | 式 | [23 empty] | 0
| ②救急事案管理システム | 1 | 式 | [23 empty] | 0
| ③救急事案管理システム モバイル版 | 1 | 式 | 救急事案管理情報をタブレット端末上で共有する救急タブレット用ソフトウェア | [22 empty] | 0
| ④消防水利管理システム | 1 | 式 | [23 empty] | 0
| ⑤届出管理システム | 1 | 式 | [23 empty] | 0
(3) | 消防OA端末装置 | [25 empty] | 0
| ①ノート型端末 | 6 | 台 | [23 empty] | 0
| ②救急タブレット端末 | 5 | 台 | 傷病者情報（観察、処置記録）を入力しOAシステムやクラウドシステム等と連携する端末 | [22 empty] | 0
| ③モバイルプリンタ | 5 | 台 | A4対応 | [22 empty] | 0
(4) | ソフトウェア保守費用 | 1 | 式
14 | ネットワーク装置 | [25 empty] | 0
(1) | 本部設備 | [25 empty] | 0
| ①本部設備 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
| ②指令回線用メディアコンバータ | 3 | 式 | 矢掛、美里、芳井向けに対向で必要な指令回線用メディアコンバータ | [22 empty] | 0
(2) | 署所設備 | [25 empty] | 0
| ①署所設備 | 4 | 式 | [23 empty] | 0
| ②指令回線用メディアコンバータ | 3 | 式 | 矢掛、美里、芳井に本部向けに必要な指令回線用メディアコンバータ | [22 empty] | 0
15 | セキュリティ装置 | [25 empty] | 0
| ①セキュリティサーバ | 1 | 式 | [23 empty] | 0
| ②ウイルス検疫装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
16 | Ｅメール指令装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
17 | メール１１９受信装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
18 | ＦＡＸ１１９受信装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
19 | NET119受信装置 | [25 empty] | 0
(1) | NET119受信装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
(2) | プリンタ | 1 | 式 | [23 empty] | 0
20 | 映像通報受信装置 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
21 | 非常用補助電話 | 2 | 式 | [23 empty] | 0
22 | 駆け込み通報装置 | 4 | 式 | [23 empty] | 0
23 | 拡張台 |  | 式 | メーカ提案で必要数 | [22 empty] | 0
24 | 庁内放送設備 | [25 empty] | 0
| ①庁内放送設備 | 1 | 式 | アンプ部及びメロディー装置 | [22 empty] | 0
| ②リモートマイク | 3 | 式 | [23 empty] | 0
| ③スピーカ（天井埋込型・壁掛型） | 66 | 式 | [23 empty] | 0
| ④スピーカ（ワイドホーン型） | 4 | 式 | [23 empty] | 0
25 | 医療情報共有システム | 1 | 式 | [23 empty] | 0
26 | 出動灯制御装置 | 2 | 式 | I/Oコントロールサーバ（矢掛出張所、芳井分駐所） | [22 empty] | 0
27 | 付帯設備 | [25 empty] | 0
| ①プロジェクター | 1 | 式 | [23 empty] | 0
| ②AV操作卓入出力部変更 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
| ③壁面コネクターパネル増設 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
| ④監視カメラ | [25 empty] | 0
| ア 監視カメラレコーダ | 4 | 式 | [23 empty] | 0
| イ 監視カメラ(PTZ対応) | 10 | 式 | [23 empty] | 0
| ⑤空調設備 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
| ⑥備品等 | [25 empty] | 0
| ア 大型ホワイトボード | 1 | 台 | [23 empty] | 0
| イ タイルカーペット（指令室用） | 1 | 式 | [23 empty] | 0
0
| 中間更新 機器据付・PJ管理 | [25 empty] | 0
| 中間更新費用 | [25 empty] | 0
| 保守費用 | [25 empty] | 0
0
| 合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[26 empty] | 保守費 | 0
[26 empty] | 年額 | 0

## デジタル無線
項 | 機 器 名 称 | 数量 | 単位 | 備考 | 納入年 2026年度 令和8年度 |  | 1年目 2027年度 令和9年度 |  | 2年目 2028年度 令和10年度 |  | 3年目 2029年度 令和11年度 |  | 4年目 2030年度 令和12年度 |  | 5年目 2031年度 令和13年度 |  | 6年目 2032年度 令和14年度 |  | 7年目 2033年度 令和15年度 |  | 8年目 2034年度 令和16年度 |  | 9年目 2035年度 令和17年度 |  | 10年目 2036年度 令和18年度 |  | 合計 | 備考
井原地区消防組合消防本部
1 | 無線回線制御装置 | 1 | 台 | [23 empty] | 0
2 | 管理監視制御卓 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
3 | 遠隔制御器 | 3 | 台 | 基地局操作用:指令室2，災害対策室１ | [22 empty] | 0
4 | 遠隔制御器 | 4 | 台 | 卓上型固定移動局操作用 | [22 empty] | 0
5 | 遠隔制御器 | 4 | 台 | 基地局操作用:署1,芳井1,美星1,矢掛1 | [22 empty] | 0
6 | 遠隔制御器用外部スピーカ | 5 | 台 | [23 empty] | 0
7 | ネットワーク設備 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
8 | 直流電源装置（DC-48V） | 1 | 式 | 指令システムと共用 | [22 empty] | 0
9 | DC/ACインバータ | 1 | 式 | [23 empty] | 0
高月中継所 | [26 empty] | 0
1 | 基地局無線装置(基本架) | 1 | 架 | 通常波(活動波1),輻輳波(活動波2) | [22 empty] | 0
2 | 基地局無線装置(増設架) | 1 | 架 | 主運用波、統制波（３波切替） 予備1,予備2 | [22 empty] | 0
3 | 空中線 | 2 | 式 | ３段コーリニア型 6.15dB | [22 empty] | 0
4 | 空中線共用器/フィルター | 1 | 式 | ４ｃｈ ハイブリッド | [22 empty] | 0
5 | 同軸避雷器 | 2 | 式 | [23 empty] | 0
6 | 直流電源装置（DC-48V） | 1 | 式 | [23 empty] | 0
7 | DC/ACインバータ | 1 | 式 | [23 empty] | 0
8 | 7.5GHz FWA装置 | 1 | 式 | 寺岡山中継所向け | [22 empty] | 0
9 | 7.5GHz帯2.0mφアンテナ | 1 | 式 | 寺岡山中継所向け | [22 empty] | 0
10 | ネットワーク設備 | 1 | 式 | L2、L3スイッチ等 | [22 empty] | 0
11 | 接点伝送装置 | 2 | 式 | ＤＩ：16点 DO:8点以上 | [22 empty] | 0
12 | リレー盤 | 1 | 式 | ＤＩ：16点 DO:8点以上 | [22 empty] | 0
13 | 空調設備 | 1 | 式 | ２台相互運転遠隔制御仕様 冷房4㎾、暖房4.8kw | [22 empty] | 0
14 | ＳＰＤ（誘導雷用 クラスⅡ） | 1 | 個 | 単相3線式 | [22 empty] | 0
寺岡山中継所 | [26 empty] | 0
1 | 基地局無線装置(基本架) | 1 | 架 | 通常波(活動波1),輻輳波(活動波2) | [22 empty] | 0
2 | 基地局無線装置(増設架) | 1 | 架 | 主運用波、統制波（３波切替） 予備1,予備2 | [22 empty] | 0
3 | 空中線 | 2 | 式 | ３段コーリニア型 6.15dB | [22 empty] | 0
4 | 空中線共用器/フィルター | 1 | 式 | ４ｃｈ ハイブリッド | [22 empty] | 0
5 | 同軸避雷器 | 2 | 式 | [23 empty] | 0
6 | 直流電源装置（DC-48V） | 1 | 式 | [23 empty] | 0
7 | DC/ACインバータ | 1 | 式 | [23 empty] | 0
8 | 7.5GHz FWA装置 | 1 | 式 | 高月中継所向け | [22 empty] | 0
9 | 7.5GHz帯2.0mφアンテナ | 1 | 式 | 高月中継所向け | [22 empty] | 0
10 | ネットワーク設備 | 1 | 式 | L2、L3スイッチ等 | [22 empty] | 0
11 | 接点伝送装置 | 1 | 式 | ＤＩ：16点 DO:8点以上 | [22 empty] | 0
12 | 空調設備 | 1 | 式 | ２台相互運転遠隔制御仕様 冷房4㎾、暖房4.8kw | [22 empty] | 0
13 | ＳＰＤ（直撃雷用 クラスⅠ） | 1 | 個 | 単相3線式 | [22 empty] | 0
14 | ＳＰＤ（誘導雷用 クラスⅡ） | 1 | 個 | 単相3線式 | [22 empty] | 0
遥照山中継所 | [26 empty] | 0
1 | 基地局無線装置(基本架) | 1 | 架 | 通常波(活動波1),輻輳波(活動波2) | [22 empty] | 0
2 | 基地局無線装置(増設架) | 1 | 架 | 主運用波、統制波（３波切替） 予備1,予備2 | [22 empty] | 0
3 | 空中線 | 2 | 式 | 八木型 | [22 empty] | 0
4 | 空中線共用器/フィルター | 1 | 式 | ４ｃｈ ハイブリッド | [22 empty] | 0
5 | 同軸避雷器 | 2 | 式 | [23 empty] | 0
6 | DC/ACインバータ | 1 | 式 | [23 empty] | 0
7 | ネットワーク設備 | 1 | 式 | L2、L3スイッチ等 | [22 empty] | 0
8 | 接点伝送装置 | 1 | 式 | ＤＩ：16点 DO:8点以上 | [22 empty] | 0
鶏足山中継所 | [26 empty] | 0
1 | 基地局無線装置(基本架) | 1 | 架 | 通常波(活動波1),輻輳波(活動波2) | [22 empty] | 0
2 | 基地局無線装置(増設架) | 1 | 架 | 主運用波、予備1 | [22 empty] | 0
3 | 空中線 | 2 | 式 | 八木型 | [22 empty] | 0
4 | 空中線共用器/フィルター | 1 | 式 | ４ｃｈ ハイブリッド | [22 empty] | 0
5 | 同軸避雷器 | 2 | 式 | [23 empty] | 0
6 | DC/ACインバータ | 1 | 式 | [23 empty] | 0
7 | ネットワーク設備 | 1 | 式 | L2、L3スイッチ等 | [22 empty] | 0
8 | 接点伝送装置 | 1 | 式 | ＤＩ：16点 DO:8点以上 | [22 empty] | 0
移動局無線設備 | [26 empty] | 0
1 | 移動局無線設備 | 1 | 架 | [23 empty] | 0
(1) | 車載型移動局無線装置 | 14 | 台 | [23 empty] | 0
| ①車載型移動局無線装置 | 14 | 基 | [23 empty] | 0
| ②車載用空中線 | 14 | 式 | [23 empty] | 0
| ③空中線共用器 | 14 | 式 | [23 empty] | 0
| ④分離アダプタ | 14 | 式 | [23 empty] | 0
| ⑤送受話器（ハンドセット） | 14 | 式 | [23 empty] | 0
| ⑥送受話器掛け金具 | 14 | 個 | [23 empty] | 0
| ⑦スピーカマイク | 28 | 個 | [23 empty] | 0
| ⑧外部スピーカ（箱型） | 5 | 個 | [23 empty] | 0
| ⑨副制御器（救急車用） | 14 | 個 | [23 empty] | 0
| ⑩低電圧モジュール | 14 | 個 | [23 empty] | 0
| ⑪本体取付金具 | 14 | 個 | [23 empty] | 0
| ⑫電源ケーブル | [25 empty] | 0
(2) | 携帯型移動局無線装置 | [25 empty] | 0
| ①携帯型移動局無線装置 | 14 | 台 | ヘリカルアンテナ付き | [22 empty] | 0
| ②電池パック | 28 | 個 | 標準装備＋１ | [22 empty] | 0
| ③急速充電器 | 14 | 個 | [23 empty] | 0
| ④スピーカマイク | 14 | 個 | [23 empty] | 0
| ⑤収容ケース | 14 | 個 | [23 empty] | 0
| ⑥イヤホン | 14 | 個 | [23 empty] | 0
| ⑦ベルト装着マウント | 14 | 個 | [23 empty] | 0
(3) | 卓上型固定移動局無線装置 | [25 empty] | 0
| ①卓上型固定移動局無線装置 | 4 | 台 | 署1,矢掛1,美星1,芳井1 | [22 empty] | 0
| ②空中線 | 4 | 基 | スリーブ型 | [22 empty] | 0
| ③空中線共用器 | 4 | 式 | [23 empty] | 0
| ④同軸避雷器 | 4 | 式 | [23 empty] | 0
| ⑤外部スピーカ（箱型） | 4 | 台 | 接続装置含む | [22 empty] | 0
(4) | 署所端末用無線受令装置 | [25 empty] | 0
| ①署所端末用無線受令装置 | 3 | 台 | 無線バックアップ装置 矢掛1,美星1,芳井1 | [22 empty] | 0
| ②空中線（八木型） | 3 | 基 | [23 empty] | 0
| ③同軸避雷器 | 3 | 式 | [23 empty] | 0
2 | その他
| ①携帯型移動局無線装置用アンテナ | 5 | 式 | [23 empty] | 0
| ②付属品 | 1 | 式 | [23 empty] | 0
0
0
| 保守費用 | [25 empty] | 0
| 認定点検等費用 |  |  | ※印紙代は消費税対象外として別枠に参考提示願います | [22 empty] | 0
| 再免許申請費用 |  |  | ※印紙代は消費税対象外として別枠に参考提示願います | [22 empty] | 0
0
| 合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[26 empty] | 中間更新費用 | 0
[26 empty] | 保守費 | 0
[26 empty] | 年額 | 0