## スプリンクラー設備の概要表
スプリンクラー設備の概要表
水源 |  | 専 用 ・ 兼 用 | [5 empty] | 地下ピット ・ 床置き ・ その他 （ ） | [16 empty] | 有効水量（当該設備用） | [9 empty] | ㎥
加圧送水装置 | ポンプ方式 ユニット型 |  |  |  | ポンプ、電動機 | [6 empty] | 専用・兼用 | [6 empty] | 口径 × 吐出し量 × 全揚程 × 出力
[12 empty] | 電圧 |  |  | V |  |  |  | Φ × Ｌ／min × m × kw
[5 empty] | 呼水装置 |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | 有効容量 | [5 empty] | Ｌ |  |  |  |  | 減水警報の表示場所
[5 empty] | 起動用圧力タンク | [6 empty] | 有 ・ 無 | [5 empty] | 容量 |  |  | Ｌ |  |  |  |  | ポンプ設置場所
| 高架水槽方式 |  |  |  |  | 有効落差 m | [5 empty] | 圧力水槽方式 | [7 empty] | 加圧圧力 |  |  |  | Mpa | [7 empty] | 内容積 |  | ㎥
スプリンクラー ヘッド 等 | [5 empty] | 閉鎖型（高感度） （温度 ℃ 個） ・ （湿度 ℃ 個） | [27 empty] | 減 圧 弁
閉鎖型（標準型） （温度 ℃ 個） ・ （湿度 ℃ 個）
[6 empty] | 小 区 画 型 （温度 ℃ 個） ・ （湿度 ℃ 個） | [27 empty] | 有 ・ 無
側 壁 型 （温度 ℃ 個） ・ （湿度 ℃ 個）
開放型ヘッド 個 ・ 補助散水栓 個
設備の方式 |  |  |  | 湿式 ・ 乾式 ・ 予作動式 | [8 empty] | 自動警報装置 | [7 empty] | 流水検知装置 A 個 ・ 圧力検知装置 個
ポンプ起動方式 | [5 empty] | 起動用水圧開閉装置 ・ 流水検知装置 ・ その他（ ） | [24 empty] | 送水口（双口型 個）
起動感知方式 |  |  |  | スプリンクラーヘッド ・ 感知器 ・ その他（ ） | [19 empty] | 手動式開放弁
一斉開放弁 |  |  |  | A 個 | [8 empty] | 電動弁等 |  |  |  |  | A 個
配管 | 管 |  | 立上がり管 管口径 A | [9 empty] | 材質 | [14 empty] | 専用 ・ 兼用（ 設備）
| 弁類 |  | 止水弁 逆止弁 その他（ ）
放水型ヘッド |  |  |  | 固定式（ 個） ・ 可動式（ 個） | [18 empty] | 一斉開放弁 | [5 empty] | A 個
加圧送水装置 | 放水型ヘッ ド用ポンプ ユニット型 |  |  | ポンプ、電動機 | [6 empty] | 専用・兼用 | [5 empty] | 口径 × 吐水量 × 全揚程 × 出力
[11 empty] | 電圧 |  | V |  |  |  | Φ × L／min × m × kw
|  |  |  | 呼水装置 | [6 empty] | 有 ・ 無 | [5 empty] | 有効容量 |  |  |  |  | L |  |  |  |  | 減水警報の表示場所
|  |  |  | 起動用圧力タンク | [6 empty] | 有 ・ 無 | [5 empty] | 容 量 |  |  |  |  | L |  |  |  |  | ポンプ設置場所
起動感知方式 |  |  |  | 感知器 ・ 走査型の感知器 ・ その他（ ）
配管 | 管 |  | 立上がり管 口径 A | [9 empty] | 材質 | [14 empty] | 専用 ・ 兼用（ 設備）
| 弁類 |  | 止水弁 逆止弁 その他（ ）
ポンプ ブースター |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  | 口径 × 吐出し量 × 全揚程 × 出力 | [26 empty] | 補助水槽
[7 empty] | Φ × Ｌ／min × m × kw | [26 empty] | ㎥
[7 empty] | Φ × Ｌ／min × m × kw | [26 empty] | ㎥
補助加圧 装 置 |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  | 口径 × 吐出し量 × 全揚程 × 出力
Φ × Ｌ／min × m × kw
Φ × Ｌ／min × m × kw
電源 | 常用電源 |  |  | 単相 ・ 三相 AC V 電灯回路 ・ 動力回路
|  |  |  | DC V AH | [11 empty] | 充電方式 |  |  |  |  | トリクル ・ 浮動 | [8 empty] | 使用別 |  |  | 専用 ・ 共用
| 非常電源 |  |  | 自家発電設備 | [5 empty] | 単相 ・ 三相 AC ・ DC V ｋVA | [19 empty] | 使用別 |  |  | 専用 ・ 共用
|  |  |  | 蓄電池設備 | [5 empty] | DC V AH | [7 empty] | 充電方式 |  |  |  |  | トリクル ・ 浮動 | [6 empty] | 使用別 |  |  | 専用 ・ 共用
|  |  |  | 非常電源専用受電設備 | [9 empty] | 単相 ・ 三相 AC V
配線 | 常用電源回路 |  |  |  |  | 露出ケーブル ・ 電線管露出 ・ 電線管埋設 ・ その他 （ ）
| 非常電源回路 |  |  |  |  | 耐火電線 ・ 電線管露出 ・ 電線管埋設 ・ その他 （ ）
| 警 報 回 路 |  |  |  |  | 耐熱電線 ・ 電線管露出 ・ 電線管埋没 ・ その他 （ ）
| その他の回路 |  |  |  |  | IV電線 ・ 露出ケーブル ・ 電線管露出 ・ 電線管埋設 ・ その他 （ ）
その他
備考 |  | 1 | この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。
|  | 2 | 選択肢の併記している欄は、該当事項を○で囲むこと。