## Sheet1
別記様式４
|  |  |  | 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 | [13 empty] | の概要表
| 放出方式 |  | 全域放出方式 ・ 局所放出方式 ・ 移動式 | [12 empty] | 制御版設置位置
| 貯蔵容器等 |  | 蓄圧（高圧式 ・ 低圧式 ・ その他（ ）） ・ 加圧
| 起動方式 |  | 手動電気式 ・ 手動ガス式 ・ 自動式
| 音響警報 |  | 音声 ・ サイレン ・ 音声＋サイレン ・ ブザー ・ その他（ ）
| 放出表示灯 |  | 設置個数 箇所 | [6 empty] | 回転灯等 |  | 設置個数 箇所 | [8 empty] | 赤色表示灯 |  |  | 専用 ・ 兼用
| 消火剤 |  | 種 別 | [8 empty] | 設置場所
|  |  | 容器別数量 | [6 empty] | ㎏×容器本数 本
[10 empty] | ㎏×容器本数 本 | [6 empty] | ＝総数量 | [7 empty] | ㎏
| 加圧用ガス |  | 窒素ガス・二酸化炭素 | [5 empty] | 数量 ㎥・L・㎏ | [6 empty] | 容器本数 本
| 配管 |  | 管
|  |  | 弁 類 |  |  | 選択弁 ・ 放出弁 ・ 減圧弁 ・ 閉止弁 ・ その他（ ）
| 放出区域 |  | 区域数 |  |  | 最 大 |  | 放出面積 ㎡ |  |  |  |  | 放出率 ㎏／s | [7 empty] | 放出体積 ㎥
|  |  |  | 区域 |  | 最 小 |  | 放出面積 ㎡ |  |  |  |  | 放出率 ㎏／s | [7 empty] | 放出体積 ㎥
移動式消火設備の数 | [5 empty] | 箇所
電 源 |  | 常用電源 |  | 単相 ・ 三相 AC V 電灯回路 ・ 動力回路
|  |  |  | DC V AH | [6 empty] | 充電方式 |  |  | トリクル・浮動 | [5 empty] | 使用別 |  |  | 専用 ・ 共用
|  | 非常電源 |  | 自家発電設備 単相 ・ 三相 AC ・ DC V kVA | [15 empty] | 使用別 |  |  | 専用 ・ 共用
|  |  |  | 蓄電池設備 DC V AＨ | [6 empty] | 充電方式 |  |  | トリクル・浮動 | [5 empty] | 使用別 |  |  | 専用 ・ 共用
配 線 |  | 常用電源回路 |  |  | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋没・その他（ ）
|  | 非常電源回路 |  |  | 耐火電線・電線管露出・電線管埋没・その他（ ）
|  | 警報回路 |  |  | 耐火電線・電線管露出・電線管埋没・その他（ ）
|  | その他の回路 |  |  | IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋没・その他（ ）
|  | 放 出 区 域 名 |  |  |  | 階 | 面 積 |  |  | 体 積 |  | 換気口 |  |  | 換気装置 |  |  |  | 排出措置 |  |  | 消火剤量 |  |  |  | ヘッド数
1 | [6 empty] | ㎡ |  |  | ㎥ |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  | 機械・自然 |  |  | ㎏ |  |  |  | 個
2 | [6 empty] | ㎡ |  |  | ㎥ |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  | 機械・自然 |  |  | ㎏ |  |  |  | 個
3 | [6 empty] | ㎡ |  |  | ㎥ |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  | 機械・自然 |  |  | ㎏ |  |  |  | 個
4 | [6 empty] | ㎡ |  |  | ㎥ |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  | 機械・自然 |  |  | ㎏ |  |  |  | 個
5 | [6 empty] | ㎡ |  |  | ㎥ |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  | 機械・自然 |  |  | ㎏ |  |  |  | 個
6 | [6 empty] | ㎡ |  |  | ㎥ |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  | 機械・自然 |  |  | ㎏ |  |  |  | 個
7 | [6 empty] | ㎡ |  |  | ㎥ |  | 有（閉）・無 |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  | 機械・自然 |  |  | ㎏ |  |  |  | 個
そ の 他
備考 |  | １ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
２ 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。