## 操作盤・総合操作盤の概要表
操作盤・総合操作盤の概要表
□ 操 作 盤 □総 合 操 作 盤 | 品名・型式
| 音響装置 |  |  | □ベル・ □ブザー・ □音声警報・ その他（ ）
| 表示方法 |  |  | □ＣＲＴ・ □グラフィックパネル・ □窓・ その他（ ）
製造会社名
| 監視場所（副監視）（遠隔監視） |  |  | 階 室
| 電源 |  | 常用電源 | ＡＣ Ｖ
|  |  | 非常電源 | □非常電源専用受電設備・□非常電源（自家発電設備）・□蓄電池設備 ＤＣ Ｖ ＡＨ
| 消防用設備等 | □屋内消火栓設備 |  |  | □スプリンクラー設備 | □水噴霧消火設備
|  | □泡消火設備 |  |  | □不活性ガス消火設備 | □ハロゲン化物消火設備
|  | □粉末消火設備 |  |  | □屋外消火栓設備 | □自動火災報知設備
|  | □ガス漏れ火災警報設備 |  |  | □放送設備 | □誘導灯
|  | □排煙設備 |  |  | □連結散水設備 | □連結送水管
|  | □非常コンセント設備 |  |  | □無線通信補助設備
| 避難設備・建築設備等 | □排煙設備 |  |  | □非常用の照明装置 | □機械換気
|  | □空気調和 |  |  | □非常用エレベーター | □防火区域（構成機器設備）
|  | □防煙区画（構成機器設備） |  |  | □非常錠設備 | □ＩＴＶ設備
|  | □ガス緊急遮断弁 |  |  | □ | □
|  | □ |  |  | □ | □
|  | □ |  |  | □ | □
工事者区分 |  |  | 電源工事
配線工事
配線工事
機器の取付工事
機器の取付工事
機器の取付工事
その他
備考
| 1 | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
| 2 | 選択肢の併記してある欄は、該当事項の□印内をチェックすること。
| 3 | 工事者区分欄には、設備会社名等を記入すること。