## 完了報告書
給 水 装 置 工 事 完 了 報 告 書
[21 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
井 原 市 水 道 事 業
| 井 原 市 長 | [7 empty] | 様
指定給水装置工事事業者
所 在 地
事業者名
代表者名
電話番号
ＦＡＸ番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 付け 整理番号 第 | [7 empty] | 号 で許可されました給水装置工事が完了しましたので、
井原市水道事業給水条例第１４条第２項、及び井原市指定給水装置工事事業者規則第１５条第１項の規定により、報告します。
なお、給水装置の構造・材質等の確認及び水圧検査の報告は次のとおりです。
工 事 場 所 |  |  | 井原市 |  |  |  |  | 町 |  |  |  | 番地 |  | 量水器口径 | [5 empty] | Φ |  |  |  | ｍｍ
申請者氏名 | [13 empty] | 量水器番号 |  |  |  | 第 |  | 井 |  |  |  |  | 号
工 事 種 別 |  |  | 新設 ・ 改造 ・ 撤去 ・ 移転 ・ 修繕工事 | [10 empty] | 着手年月日 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
水 道 番 号 |  |  | 第 | [6 empty] | 号 |  |  |  | 完了年月日 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
検 査 項 目 | [9 empty] | 確認 |  | 検査 |  | 検 査 項 目 | [10 empty] | 確認 |  | 検査
１．申 請 書 と の 整 合 | [13 empty] | ４．配 管 及 び 接 合
・管の種類・口径・布設延長 | [13 empty] | ・汚染・逆流防止措置が適性である
・管の埋設位置・深さ | [13 empty] | ・凍結・防食・破壊等の処置をしている
・使用材料の確認 | [13 empty] | ・ｸﾛｽｺﾈｸｼｮﾝ（誤接合）がない
・メーター・分岐・仕切弁の位置及び道路断面図 | [13 empty] | ・ポンプに連結していない
２．止 水 栓 （ 仕 切 弁 ） の 位 置 | [13 empty] | ５．給 水 用 具 の 取 付 け
・操作に支障がない | [13 empty] | ・性能基準適合品を使用している
・設置位置が適性である | [13 empty] | ６．路 面 復 旧 の 確 認
３．メ ー タ ー の 位 置 | [13 empty] | ・路面に凹凸がない
・逆付・片寄り又、水平に取付けている | [13 empty] | ・路面表示の復旧をしている
・検針・取替えに支障がない | [13 empty] | ７．受 水 槽
・設置位置が適性である | [13 empty] | ・吐水空間が基準どおりである
・受水槽が基準どおり設置している
水圧の確認(水圧検査) | [5 empty] | 可 |  | 否 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 水圧の負荷は、1.75Mpaを１分間以上加圧し水圧低下の有無を確認する。
水圧の確認(静（流入）水圧) | [8 empty] | Mpa | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 静水圧値は、0.15Mpa以上0.75Mpa未満とする。
水質の確認(残留塩素) | [8 empty] | mg/l | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 残留塩素値は、0.10mmg/l以上1.00mmg/l未満とする。
止水栓ｷｬｯﾌﾟ返却日 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 止水栓ﾊﾝﾄﾞﾙ返却日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
確 認 者 |  | 給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 氏 名 | [24 empty] | 印
（指示事項又は処置） | [21 empty] | 受付
検 査 結 果 | [6 empty] | 合格 | [5 empty] | 不合格
上記の給水装置工事は、完了報告書により検査したところ、申請書及び設計審査表のとおり完了しているものと認めた。
検 査 年 月 日
令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[14 empty] | 検査員（職氏名） | [12 empty] | 印